## ПО БЭС
Информация по плановым отключениям, ПО "Балахнинские электрические сети" Филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
№ п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
1 | Д Гавриловка | Гавриловка д; Школьная ул; 3А; АПК « МИР» Склады, КЗС, КАФЕ | 2023-06-13 | 9:00 | 2023-06-13 | 17:00 | Подключение автомата 0,4 кВ Ф-400 к СШ-0,4 кВ. Монтаж воздушного ввода 0,4 кВ Ф-400. | Сокольский
Инф-ция | Планируеся произвести работы силами: 1 бригады , 1 ед. техники, 3 человек | Ответственный: Мастер Куликов А.В. |  |  |  |  | Население отсутствует.
2 | д. Шадрино | Пилорама | 2023-06-14 | 9:00 | 2023-06-14 | 16:00 | Демонтаж УУЭЭ Ф-100 в КТП | Сокольский
Инф-ция | Планируеся произвести работы силами: 1 бригады , 1 ед. техники, 4 человек | Ответственный: Мастер Куликов А.В |  |  |  |  | Население отсутствует.
3 | д.Марково | ГРП | 2023-06-15 | 9:00 | 2023-06-15 | 17:00 | КТПП-401 Капитальный ремонт ТМ и СШ-0,4 кВ | Сокольский
Инф-ция | Планируеся произвести работы силами: 1 бригады , 1 ед. техники, 2 человек | Ответственный: Мастер Куликов А.В |  |  |  |  | Население отсутствует.
4 | д.Петрово | Петрово д; "Все улицы"; 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18; | 2023-06-16 | 9:00 | 2023-06-16 | 17:00 | КТПП-638 Капитальный ремонт ТМ и СШ-0,4 кВ | Сокольский
Инф-ция | Планируеся произвести работы силами: 1 бригады , 1 ед. техники, 4 человека | Ответственный: Мастер Куликов А.В. |  |  |  |  | 22 дома. 18 жителей. 0 СЗО

## БРЭС (hidden)
Оперативная информация по аварийным отключениям "Балахнинского РЭС" ПО "Балахнинские электрические сети" Филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
№ п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Привязка отключенного потребителя к ЭУ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |  | подстанция | линия | ТП | фидер 0.4кВ
1 | Балахна | Дзержинского д.165-190 Репина д.1-22 | 2011-12-27 | 20-00 | 2011-12-28 | 12-00 | оп.25-26 обрыв провода | Балахнинский РЭС | ЦРП | ВЛ-604 | 1 | 300 | ПРИМЕР
2 | Балахна | Рязановад.4.2 ул.К.Либкнехта д.21-75 Городская баня, ул.Энгельса д.45, Детская поликлиника, Котельная, тепловые сети. | 2011-12-28 | 12-39 | 2011-12-28 | 17-00 | поврежден трансформатор (требуется замена трансформатора) | Балахнинский РЭС | РП-4 | ВЛ-624 | 52 |  | ПРИМЕР

## ЗРЭС (hidden)
Оперативная информация по аварийным отключениям "Заволжского РЭС" ПО "Балахнинские электрические сети" Филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
№ п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Привязка отключенного потребителя к ЭУ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |  | подстанция | линия | ТП | фидер 0.4кВ
1 | Балахна | Дзержинского д.165-190 Репина д.1-22 | 2011-12-27 | 20-00 | 2011-12-28 | 12-00 | оп.25-26 обрыв провода | Балахнинский РЭС | ЦРП | ВЛ-604 | 1 | 300 | ПРИМЕР
2 | Балахна | Рязановад.4.2 ул.К.Либкнехта д.21-75 Городская баня, ул.Энгельса д.45, Детская поликлиника, Котельная, тепловые сети. | 2011-12-28 | 12-39 | 2011-12-28 | 17-00 | поврежден трансформатор (требуется замена трансформатора) | Балахнинский РЭС | РП-4 | ВЛ-624 | 52 |  | ПРИМЕР

## ГРЭС (hidden)
Оперативная информация по аварийным отключениям "Городецкого РЭС" ПО "Балахнинские электрические сети" Филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
№ п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Привязка отключенного потребителя к ЭУ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |  | подстанция | линия | ТП | фидер 0.4кВ
1 | Балахна | Дзержинского д.165-190 Репина д.1-22 | 2011-12-27 | 20-00 | 2011-12-28 | 12-00 | оп.25-26 обрыв провода | Балахнинский РЭС | ЦРП | ВЛ-604 | 1 | 300 | ПРИМЕР
2 | Балахна | Рязановад.4.2 ул.К.Либкнехта д.21-75 Городская баня, ул.Энгельса д.45, Детская поликлиника, Котельная, тепловые сети. | 2011-12-28 | 12-39 | 2011-12-28 | 17-00 | поврежден трансформатор (требуется замена трансформатора) | Балахнинский РЭС | РП-4 | ВЛ-624 | 52 |  | ПРИМЕР

## ЧРЭС (hidden)
Оперативная информация по аварийным отключениям "Чкаловского РЭС" ПО "Балахнинские электрические сети" Филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
№ п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Привязка отключенного потребителя к ЭУ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |  | подстанция | линия | ТП | фидер 0.4кВ
1 | Балахна | Дзержинского д.165-190 Репина д.1-22 | 2011-12-27 | 20-00 | 2011-12-28 | 12-00 | оп.25-26 обрыв провода | Балахнинский РЭС | ЦРП | ВЛ-604 | 1 | 300 | ПРИМЕР
2 | Балахна | Рязановад.4.2 ул.К.Либкнехта д.21-75 Городская баня, ул.Энгельса д.45, Детская поликлиника, Котельная, тепловые сети. | 2011-12-28 | 12-39 | 2011-12-28 | 17-00 | поврежден трансформатор (требуется замена трансформатора) | Балахнинский РЭС | РП-4 | ВЛ-624 | 52 |  | ПРИМЕР

## КРЭС (hidden)
Оперативная информация по аварийным отключениям "Ковернинского РЭС" ПО "Балахнинские электрические сети" Филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
№ п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Привязка отключенного потребителя к ЭУ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |  | подстанция | линия | ТП | фидер 0.4кВ
1 | Балахна | Дзержинского д.165-190 Репина д.1-22 | 2011-12-27 | 20-00 | 2011-12-28 | 12-00 | оп.25-26 обрыв провода | Балахнинский РЭС | ЦРП | ВЛ-604 | 1 | 300 | ПРИМЕР
2 | Балахна | Рязановад.4.2 ул.К.Либкнехта д.21-75 Городская баня, ул.Энгельса д.45, Детская поликлиника, Котельная, тепловые сети. | 2011-12-28 | 12-39 | 2011-12-28 | 17-00 | поврежден трансформатор (требуется замена трансформатора) | Балахнинский РЭС | РП-4 | ВЛ-624 | 52 |  | ПРИМЕР

## СРЭС (hidden)
Оперативная информация по аварийным отключениям "Сокольского РЭС" ПО "Балахнинские электрические сети" Филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
№ п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Привязка отключенного потребителя к ЭУ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |  | подстанция | линия | ТП | фидер 0.4кВ
1 | Балахна | Дзержинского д.165-190 Репина д.1-22 | 2011-12-27 | 20-00 | 2011-12-28 | 12-00 | оп.25-26 обрыв провода | Балахнинский РЭС | ЦРП | ВЛ-604 | 1 | 300 | ПРИМЕР
2 | Балахна | Рязановад.4.2 ул.К.Либкнехта д.21-75 Городская баня, ул.Энгельса д.45, Детская поликлиника, Котельная, тепловые сети. | 2011-12-28 | 12-39 | 2011-12-28 | 17-00 | поврежден трансформатор (требуется замена трансформатора) | Балахнинский РЭС | РП-4 | ВЛ-624 | 52 |  | ПРИМЕР

## Источник (hidden)
РЭС
Балахнинский
Городецкий
Заволжский
Сокольский
Ковернинский
Чкаловский