## Сводка отключений
Сводка отключений электросетевого оборудования в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» Нижновэнерго Сокольский РЭС (в т.ч. ЛЭП и оборудования ПС) с перерывом электроснабжения потребителей в период с 0:00:00 ч 23 апреля 2024 г. по 0:00:00 ч 28 апреля 2024 г. (московское время)
Не заполнено время восстановления электроснабжения потребителей или восстановление произошло в текущем периоде. Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное, Потребительское, Ограничения, Плановое, Неплановое. Отметка об удалении: флаг сброшен. Статус заявки: рассматриваются Заявка не выполнена, Заявка выполнена.
отключения предыдущего отчётного периода (до 06-00 19.04.2024 мск)
потребители обесточены
№ п/п | Наименование организации/подразделения, где произошло событие |  |  |  | Отключенное оборудование | [15 empty] | Объём недоотпущенной электроэнергии, МВтчас | Адреса обесточенных потребительских объектов | Описание работы устройств РЗА | Характеристика обесточенных потребителей | [8 empty] | Описание причин и последствий событий, в том числе наименование крупных и социально значимых потребителей, обесточенных в результате события | Характеристика оставшихся обесточенными потребителей | [8 empty] | РИСЭ |  |  |  | Осмотр | [9 empty] | Аварийно-восстановительные работы
| ДЗО | Филиал (ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | Класс напряжения сети отключенного энергообъекта, кВ | Идентификация вида отключения | Идентификация принадлежности объекта | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП | Признак АПВ | Признак РПВ | возникновение события |  | прекращение электроснабжения потребителей |  | план/факт восстановления электроснабжения СЗО |  | план/факт восстановления электроснабжения потребителей |  | план/факт восстановления нормальной(доаварийной) схемы |  |  |  |  | Количество обесточенных ПС, шт. |  | Количество обесточенных ТП, шт. | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Домовладения и МКЖД, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Отключенная нагрузка, МВт | Обесточенные СЗО | Количество обесточенных потребителей, ед. |  | Количество обесточенных ПС, шт. |  | Количество обесточенных ТП, шт. | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Домовладения и МКЖД, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Отключенная нагрузка, МВт | Обесточенные СЗО | Количество обесточенных потребителей, ед. | Количество, место установки | Мощность, кВт | План/факт дата, время (местн.) |  | Дата допуска дд.мм.гггг. (местн.) | Время допуска, чч: мм (местн.) | Кол-во бригад, ед. | Кол-во персонала, чел. | Кол-во техники, ед. | Принадлежность бригад | План/факт дата заверш. дд.мм.гггг. (местн.) | План/факт время заверш. чч: мм (местн.) | Осмотрено ВЛ, км % | Приоритет АВР, I / II / III | Дата допуска дд.мм.гггг. (местн.) | Время допуска, чч: мм (местн.) | Кол-во бригад, ед. | Кол-во персонала, чел. | Кол-во техники, ед. | Принадлежность бригад | План/факт дата заверш. дд.мм.гггг. (местн.) | План/факт время заверш. чч: мм (местн.)
[11 empty] | дата | время (мск) | дата | время (мск) | дата | время (мск) | дата | время (мск) | дата | время (мск) |  |  |  | 110 кВ и выше | 35 кВ | [8 empty] | 110 кВ и выше | 35 кВ | [9 empty] | Подключения | Отключения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
1 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Нижновэнерго |  | Сокольский РЭС | 10 (10.5) | Неплановое | ТП | "МТП-347;ВЛ-1012" ("МТП-347;ВЛ-1012") |  |  | 2024-04-23 08:00 | 45405.3333 | 2024-04-23 08:00 | 45405.3333 |  |  | 2024-04-23 17:00 | 45405.7083 | 2024-04-23 17:00 | 45405.7083 |  | р-н Ковернинский, д Беспалово (Все улицы) р-н Ковернинский, д Колесниково (Все улицы) |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 81 | 26 | 0.005 | 0 | 81 | Капитальный ремонт оборудования. 1-4-1-0 отв. Большаков А.А. |  |  | 1 | 2 | 81 | 26 | 0.005 |  | 81
2 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Нижновэнерго |  | Сокольский РЭС | 10 (10.5) | Плановое | ТП | "КТП-733;ВЛ-1031" ("КТП-733;ВЛ-1031") |  |  | 2024-04-24 09:00 | 45406.375 | 2024-04-24 09:00 | 45406.375 |  |  | 2024-04-24 17:00 | 45406.7083 | 2024-04-24 17:00 | 45406.7083 |  | р-н Ковернинский, рп Ковернино (ул. Гагарина 0 Гараж, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, ул. Комарова 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36;, ул. Рыбная 0 Баня, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52,, ул. Солнечная 0 Киоск, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 0 Помещение от опоры 109;) |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 129 | 220 | 0.005 | 0 | 129 | Капитальный ремонт оборудования. 1-4-1-0 отв. Куликов А.М. |  |  | 1 | 1 | 129 | 220 | 0.005 |  | 129
3 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Нижновэнерго |  | Сокольский РЭС | 10 (10.5) | Плановое | ТП | "МТП-356;ВЛ-1012" ("МТП-356;ВЛ-1012") |  |  | 2024-04-25 09:00 | 45407.375 | 2024-04-25 09:00 | 45407.375 |  |  | 2024-04-25 21:00 | 45407.875 | 2024-04-25 21:00 | 45407.875 |  | р-н Ковернинский, д Федулово (Все улицы) |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 4 | 0.004 | 0 | 41 | капитальный ремонт оборудования.1-4-1-0 отв .Большаков А.А. |  |  | 1 | 1 | 41 | 4 | 0.004 |  | 41
4 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Нижновэнерго |  | Сокольский РЭС | 10 (10.5) | Плановое | ТП | "КТП-457;1031" ("КТП-457;1031") |  |  | 2024-04-25 09:00 | 45407.375 | 2024-04-25 09:00 | 45407.375 |  |  | 2024-04-25 21:00 | 45407.875 | 2024-04-25 21:00 | 45407.875 |  | р-н Ковернинский, рп Ковернино (ул. Боровая 1, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 36;, ул. Заречная 0 ГРП, 0 Райпо, 0 Теремок, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, , ул. Лесная 0 Магазин У Реки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,, ул. Молодежная 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;, ул. Октябрьская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;, пер. Песочный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;, пер. Холодный 1, 2, 3, 4, 5;) |  | 0 | 0 | 1 | 10 | 285 | 347 | 0.003 | 0 | 285 | Капитальный ремонт оборудования.1-4-1-0 отв. Куликов А.М. |  |  | 1 | 10 | 285 | 347 | 0.003 |  | 285
5 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Нижновэнерго |  | Сокольский РЭС | 10 (10.5) | Плановое | ТП | "КТП-414; ВЛ-1031" ("КТП-414; ВЛ-1031") |  |  | 2024-04-26 09:00 | 45408.375 | 2024-04-26 09:00 | 45408.375 |  |  | 2024-04-26 21:00 | 45408.875 | 2024-04-26 21:00 | 45408.875 |  | р-н Ковернинский, рп Ковернино (ул. Красноармейская 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42;, ул. Рыбная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22;, ул. Узольская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;) |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 152 | 190 | 0.004 | 0 | 152 | капитальный ремонт оборудования.1-4-1-0 отв. мастер Куликов А.М. |  |  | 1 | 1 | 152 | 190 | 0.004 |  | 152
6 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Нижновэнерго |  | Сокольский РЭС | 10 (10.5) | Плановое | ТП | "КТП-683;ВЛ-1012" ("КТП-683;ВЛ-1012") |  |  | 2024-04-27 09:00 | 45409.375 | 2024-04-27 09:00 | 45409.375 |  |  | 2024-04-27 21:00 | 45409.875 | 2024-04-27 21:00 | 45409.875 |  | р-н Ковернинский, д Березовка (Все улицы) |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 11 | 0.005 | 0 | 44 | Камитальный ремонт оборудования. 1-4-1-0 отв.Большаков А.А. |  |  | 1 | 1 | 44 | 11 | 0.005 |  | 44
Итого: | [20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 16 | 732 | 798 | 0.026 | 0 | 732 |  | 0 | 0 | 6 | 16 | 732 | 798 | 0.026 | 0 | 732
Итого: | [20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 16 | 732 | 798 | 0.026 | 0 | 732 |  | 0 | 0 | 6 | 16 | 732 | 798 | 0.026 | 0 | 732